附件1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四川省救灾物资储备中心库区灯具更换采购需求一览表 | | | | | |
| 点位 | 品种 | 需拆除套数 | 需更换套数 | 灯具高度（米） | 备注 |
| 1A | 室内灯 | 151 | 132 | 14.1 |  |
| 雨棚灯 | 21 | 9 | 6.2 |  |
| 投光灯 | 6 | 6 | 14.7 |  |
| 1B | 室内灯 | 140 | 140 | 13.5 |  |
| 雨棚灯 | 21 | 9 | 6.2 |  |
| 投光灯 | 6 | 6 | 14.7 |  |
| 1C | 室内灯 | 132 | 132 | 13 | 1C 1楼 |
| 110 | 110 | 9.2 | 1C 2楼 |
| 雨棚灯 | 39 | 16 | 6.2 |  |
| 投光灯 | 6 | 6 | 14.7 |  |
| 附 属 楼 | 室内灯 | 34 | 14 | 9 |  |
| 雨棚灯 | 1 | 4 | 4.2 | 篮球场侧新增三个 |
| 投光灯 | 1 | 1 | 7.8 |  |
| 办 公 楼 | 封闭式筒灯 | 292 | 300 | 一层4.3  二、三层3.2 | 开口直径14cm |
| 斗胆灯 | 28 | 28 | 4.3 | 21cm\*11cm （1楼大厅） |
| **合计** | **室内灯** | 567 | 528 | 此处所示高度均为人工测量高度，因测量方式、房顶地坪坡度会有一定误差，最终高度以现场实际为准 | |
| **雨棚灯** | 82 | 38 |
| **投光灯** | 19 | 19 |
| **封闭式筒灯** | 292 | 300 |
| **斗胆灯** | 28 | 28 |